## AO
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°10 | ELECTRICITE
3
3.&
3 | 10.2 | Alimentation et tableau
3.A
4 | 10.2.1 | Alimentation générale
4.A
9 | 10.2.1.A | Alimentation électrique entre tableau existant et nouveau tableau (Option Selon étude)
9.A
9.T
9.A
9.L
9.A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | Selon étude_9282 | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.2.1.B | Travaux sur le tableaux général
9.A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
4.&
4 | 10.2.2 | Tableau électrique
4.A
9 | 10.2.2.A | Tableau de distribution comprenant :
9.A
9.T
9.T
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
4.&
3.&
3 | 10.3 | Réseau des conducteurs de protection
3.A
3.T
9 | 10.3.A | Reprise des masses métalliques
9.A
9.T
9.A
9.L
9.A
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.3.B | Liaison équipotentielle pièces humides
9.A
9.T
9.L
9.A
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.3.C | Prise de terre
9.T
9.T
9.A
9.L
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
3.&
3 | 10.4 | Conduits et canalisations de distributions
3.A
9 | 10.4.A | Conduit et canalisations éclairages
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
3.&
3 | 10.5 | Appareillages
3.A
9 | 10.5.A | Coupure générale électricité
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.5.B | Alimentation chauffe-eau
9.M.Z |  | ¤1
9.A
9.T
9.A
9.T
9.A
9.E.1.Localisations\Vestiaire arbitre
9.& |  |  |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 11456
3.&
3 | 10.6 | Appareillages d'éclairage
3.A
3.T
3.T
9 | 10.6.A | Plafonniers étanche avec détecteur intégré Min IP54 IK10
9.& |  |  |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
9 | 10.6.B | Applique extérieure murale sur lumandar et détecteur Min IP 54 IK 10
9.& |  |  |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
9 | 10.6.C | Circuit avec 2 appliques a détection et 1 applique encastrée dans le mur escalier
9.M.Z |  | ¤1
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
9 | 10.6.D | Détecteur de présence avec 2 plafonniers min IP 54 et IK 10
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
3.E.1.Localisations\Suivant plan architecte\Plan d'exécution
3.A
3.&
3 | 10.7 | Éclairage de sécurité
3.A
9 | 10.7.A | BAES
9.& |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
9 | 10.7.B | Canalisations
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 10310
3.E.1.Localisations\Suivant plan architecte\Plan d'exécution
3.A
3.&
3 | 10.8 | Équipement alarme incendie
3.A
9 | 10.8.A | Détecteur automatique de fumée
9.A
9.& |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.8.B | Diffuseur sonore et lumineux
9.A
9.& |  |  |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.8.C | Canalisation
9.A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
9 | 10.8.D | Mise en service
9.A
9.& |  |  |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 3928
3.&
RECAPITULATIF Lot n°10 ELECTRICITE
Total du lot 'ELECTRICITE'
TOTAL_HT |  | Total H.T. : |  |  | 0
TOTAL_TVA |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur

## Page de garde
Extension des vestiaires du foot Stade Laurent Turc
Mens
MAITRE D'OUVRAGE Mairie de Mens Mens 38710
Lot n°10
ELECTRICITE
ARCHITECTE : Mr Patrice Sayettat 4 rue de l'industrie, VIF 38450 VIF Tél : 04 76 72 46 80 Mél : sayettat.patrice@gmail.com
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : Mr Cédric Cluzel 416 chemin de Brandonnières 38410 VAULNAVEYS-LE-BAS Tél : 06 33 72 71 29 Mél : cedric.cluzel@ceteco.fr |  | Dossier | DCE-012018-PS
|  | Date | 2018-03-07
|  | Phase | CONSULTATION
|  | Indice | A
DPGF

## Paramètres
| Paramètres |  |  | v1.3
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Extension des vestiaires du foot Stade Laurent Turc
3. | Code du dossier | DCE-012018-PS
4. | Code du lot : | Lot n°10
5. | Titre du lot : | ELECTRICITE
6. | Date de valeur du lot : | 2018-03-07
7. | Phase : | CONSULTATION
8. | Indice : | A
9. | Taux de TVA utilisés par le récapitulatif : | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10 | Rue du dossier
11 | Code postal et ville du dossier | Mens
12 | Parcelle du dossier

## Version
VERSION | 3.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0